## Sheet1
Gruppe 3:Versuch EA04
Zu brechnen
Versuchsvorbereitung für Teil 3 | [11 empty] | Zu messen
| l1 (A) | l2 (A) | l3 (A) | IA (A) | IB (A) | [6 empty] | Natürlichen Werte
3.1 | 100 | 200 | 190 | 186.6667 | 303.3333
3.2 | 100 | 200 | 180 | 184.4444 | 295.5556
3.3 | 100 | 200 | 190 | 186.6667 | 303.3333
Teil 1
0.526 | 132.9 | 2
1.Leerlaufversuch (100km lange 220kV FL )
I0 | U0 | P0 | Gb | Bb | Cb | Gb' | Bb' | Cb' |  | Q0
52.6 | 132900 | 200000 | 1.1323e-05 | 0.00039562 | 1.2591e-06 | 1.1323e-07 | 3.9562e-06 | 1.2591e-08 |  | 6987678.405
5 | 16.8 | 20
2 Kurzschlussversuch (100 kmlange 220kV FL)
IK | UK | PK | ZL | RL | XL | Lb | ZL' | RL' | XL' | Lb'
500 | 16800 | 2000000 | 33.6 | 8 | 32.6337 | 0.10386 | 0.336 | 0.08 | 0.32634 | 0.0010386
Teil 2
3 Leerlauflaufbetrieb einer 450km langen 220 kV FL
a) Unkompensierte Leitung
UoA | UoE | IoA | PoA | QoA
139.4 | 158
b) kompensation der Kapazitivän Ladeleistung mit Ladedrosselspule
|  | Netzmodell |  | natürlichen Werte
Am Leitungsanfang |  | UoA | UoE | UoA | UoE | PoA | QoA | UoB | IoB | PoB | QoB | IoA
XL0 |  | Netzmodell UoA: 139.4; Netzmodell UoE: 158; natürlichen Werte UoA: 139400; natürlichen Werte UoE: 158000
XL1 |  | Netzmodell UoA: 134.7; Netzmodell UoE: 153.2; natürlichen Werte UoA: 134700; natürlichen Werte UoE: 153200
XL2 |  | Netzmodell UoA: 130.7; Netzmodell UoE: 148.8; natürlichen Werte UoA: 130700; natürlichen Werte UoE: 148800
XL3 |  | Netzmodell UoA: 126.3; Netzmodell UoE: 143.8; natürlichen Werte UoA: 126300; natürlichen Werte UoE: 143800
XL4 |  | Netzmodell UoA: 122.5; Netzmodell UoE: 138; natürlichen Werte UoA: 122500; natürlichen Werte UoE: 138000
c) kompensation der Kapazitivän Ladeleistung mit Ladedrosselspule | bar: Netzmodell UoA to natürlichen Werte PoB
|  | Netzmodell |  | natürlichen Werte
Am Leitungsende |  | UoA | UoE | UoA | UoE | PoA | QoA | UoB | IoB | PoB | QoB | IoA
XL0 |  | Netzmodell UoA: 139.7; Netzmodell UoE: 158.8; natürlichen Werte UoA: 139700; natürlichen Werte UoE: 158800
XL1 |  | Netzmodell UoA: 134.7; Netzmodell UoE: 133.5; natürlichen Werte UoA: 134700; natürlichen Werte UoE: 133500
XL2 |  | Netzmodell UoA: 130.9; Netzmodell UoE: 116; natürlichen Werte UoA: 130900; natürlichen Werte UoE: 116000
XL3 |  | Netzmodell UoA: 127.9; Netzmodell UoE: 101; natürlichen Werte UoA: 127900; natürlichen Werte UoE: 101000
XL4 |  | Netzmodell UoA: 125.5; Netzmodell UoE: 91.1; natürlichen Werte UoA: 125500; natürlichen Werte UoE: 91100
Teil 3 | bar: Netzmodell UoA to natürlichen Werte UoA
Teil 3.1 Betrieb bei gleichen Speisespannungen | bar: Netzmodell UoA to natürlichen Werte PoA
| Netzmodell | natürlichen Werte UoA: natürlichen Werte
Punkt | U | I | P | U | I | P | Q | <-- Q TAK PASTI RICHTIG ODER NICHT
MpA | 119.7 | Netzmodell UoA: 1.75; Netzmodell UoE: 201; natürlichen Werte UoA: 10892.7; natürlichen Werte UoE: 175; natürlichen Werte PoA: 1829100; natürlichen Werte QoA: 536728.4318
Mp1 | 112 | Netzmodell UoA: 0.98; Netzmodell UoE: 110; natürlichen Werte UoA: 10192; natürlichen Werte UoE: 98; natürlichen Werte PoA: 1001000; natürlichen Werte QoA: #NUM!
Mp2 | 104 | Netzmodell UoA: 2; Netzmodell UoE: 208; natürlichen Werte UoA: 9464; natürlichen Werte UoE: 200; natürlichen Werte PoA: 1892800; natürlichen Werte QoA: 0
Mp3 | 106.1 | Netzmodell UoA: 1.95; Netzmodell UoE: 112; natürlichen Werte UoA: 9655.1; natürlichen Werte UoE: 195; natürlichen Werte PoA: 1019200; natürlichen Werte QoA: 1583021.861
Mp4 | 112 | Netzmodell UoA: 0.82; Netzmodell UoE: 97; natürlichen Werte UoA: 10192; natürlichen Werte UoE: 82; natürlichen Werte PoA: 882700; natürlichen Werte QoA: #NUM!
Mp5 | 104.3 | Netzmodell UoA: 1.36; Netzmodell UoE: 138; natürlichen Werte UoA: 9491.3; natürlichen Werte UoE: 136; natürlichen Werte PoA: 1255800; natürlichen Werte QoA: 298620.7815
MpB | 118.9 | Netzmodell UoA: 2.7; Netzmodell UoE: 277; natürlichen Werte UoA: 10819.9; natürlichen Werte UoE: 270; natürlichen Werte PoA: 2520700; natürlichen Werte QoA: 1476648.8124
Teil 3.2 Ausfall der Freileitung F6 | bar: Netzmodell UoA to natürlichen Werte PoA
| Netzmodell | natürlichen Werte UoA: natürlichen Werte
Punkt | U | Netzmodell UoA: I; Netzmodell UoE: P; natürlichen Werte UoA: U; natürlichen Werte UoE: I; natürlichen Werte PoA: P
MpA | 108.5 | Netzmodell UoA: 2.72; Netzmodell UoE: 287; natürlichen Werte UoA: 9873.5; natürlichen Werte UoE: 272; natürlichen Werte PoA: 2611700
Mp1 | 95.5 | Netzmodell UoA: 0.95; Netzmodell UoE: 88; natürlichen Werte UoA: 8690.5; natürlichen Werte UoE: 95; natürlichen Werte PoA: 800800
Mp2 | 84 | Netzmodell UoA: 1.77; Netzmodell UoE: 140; natürlichen Werte UoA: 7644; natürlichen Werte UoE: 177; natürlichen Werte PoA: 1274000
Mp3 | 109.7 | Netzmodell UoA: 2; Netzmodell UoE: 119; natürlichen Werte UoA: 9982.7; natürlichen Werte UoE: 200; natürlichen Werte PoA: 1082900
Mp4 | 94 | Netzmodell UoA: 1.8; Netzmodell UoE: 155; natürlichen Werte UoA: 8554; natürlichen Werte UoE: 180; natürlichen Werte PoA: 1410500
Mp5 | 86 | Netzmodell UoA: 0; Netzmodell UoE: 0; natürlichen Werte UoA: 7826; natürlichen Werte UoE: 0; natürlichen Werte PoA: 0
MpB | 119.2 | Netzmodell UoA: 2; Netzmodell UoE: 133; natürlichen Werte UoA: 10847.2; natürlichen Werte UoE: 200; natürlichen Werte PoA: 1210300
Teil 3.3 Betrieb bei ungleichen Speisespannungen | bar: Netzmodell UoA to natürlichen Werte PoA
| Netzmodell | natürlichen Werte UoA: natürlichen Werte
Punkt | U | Netzmodell UoA: I; Netzmodell UoE: P; natürlichen Werte UoA: U; natürlichen Werte UoE: I; natürlichen Werte PoA: P
MpA | 96.9 | Netzmodell UoA: 0.84; Netzmodell UoE: 79; natürlichen Werte UoA: 8817.9; natürlichen Werte UoE: 84; natürlichen Werte PoA: 718900
Mp1 | 94.7 | Netzmodell UoA: 1; Netzmodell UoE: 94; natürlichen Werte UoA: 8617.7; natürlichen Werte UoE: 100; natürlichen Werte PoA: 855400
Mp2 | 97.3 | Netzmodell UoA: 2; Netzmodell UoE: 195; natürlichen Werte UoA: 8854.3; natürlichen Werte UoE: 200; natürlichen Werte PoA: 1774500
Mp3 | 101 | Netzmodell UoA: 1.88; Netzmodell UoE: 102; natürlichen Werte UoA: 9191; natürlichen Werte UoE: 188; natürlichen Werte PoA: 928200
Mp4 | 94.7 | Netzmodell UoA: 0.28; Netzmodell UoE: 16; natürlichen Werte UoA: 8617.7; natürlichen Werte UoE: 28; natürlichen Werte PoA: 145600
Mp5 | 97.2 | Netzmodell UoA: 2.19; Netzmodell UoE: 210; natürlichen Werte UoA: 8845.2; natürlichen Werte UoE: 219; natürlichen Werte PoA: 1911000
MpB | 119 | Netzmodell UoA: 3.7; Netzmodell UoE: 373; natürlichen Werte UoA: 10829; natürlichen Werte UoE: 370; natürlichen Werte PoA: 3394300